## Slide 1: CIRCUITOS MEDIDORES DE TENSÃO, DE CORRENTE E DE RESISTÊNCIA; CIRCUITOS EQUIVALENTES ESTRELA-TRIÂNGULO
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 5
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Compreender o princípio de funcionamento de circuitos do tipo Ponte de Wheatstone para medição de resistência.
Compreender as transformações do tipo Estrela-Triângulo ( Y - ▲).
Compreender o princípio de funcionamento de medidores de tensão e de corrente.

## Slide 3
CAPÍTULO 3
Resistores em série e em paralelo.
Circuitos divisores de tensão e de corrente.
Divisão de tensão e de corrente.
Medição de tensão e de corrente.
Medição de resistência – Ponte de Wheatstone.
Circuitos equivalentes triângulo-estrela.
CIRCUITOS RESISTIVOS SIMPLES

## Slide 4
Medição de Tensão e de Corrente
Forma de ligação:
ELEMENTOS IDEAIS
Amperímetros: são ligados em série com a carga na qual se deseja conhecer a corrente.
Voltímetros: são ligados em paralelo com a carga na qual se deseja conhecer a tensão.
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Amperímetros ideais: possuem resistência interna nula (curto circuito).
Voltímetros ideais: possuem resistência interna infinita (circuito aberto).

## Slide 5
Medição de Tensão e de Corrente
Medidor de d`Arsonval:
MEDIDORES ANALÓGICOS
Fonte das imagens: Esq. Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015, Dir. Google Imagens
Multímetro Analógico:

## Slide 6
Medição de Tensão e de Corrente
Voltímetro:
ELEMENTOS REAIS
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Circuito de um voltímetro
Circuito de um amperímetro
Amperímetro:

## Slide 7
Medição de Tensão e de Corrente
MEDIDORES DIGITAIS
Fonte das imagens: Google Imagens.
Amperímetros e Voltímetros digitais: medem sinais de corrente ou tensão contínua por meio de um processo de amostragem desses sinais, em intervalos discretos de tempo.
Por usar sinais discretos e possuir capacidade de processamento, esses dispositivos conseguem atuar em amplas faixas de medição, introduzindo menores resistência de carga sobre o circuito a ser medido.

## Slide 8: Ponte de Wheatstone
Medição de Resistência
A PONTE DE WHEATSTONE
Fonte das imagens: Esq. Google Imagens, Dir. Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Dispositivo dedicado à medição de resistência elétrica.
O princípio de funcionamento é baseado na modificação do circuito até que este atinja o equilíbrio, de tal forma que o galvanômetro indique que não há passagem de corrente por ele.

## Slide 9: Ponte de Wheatstone:
Medição de Resistência
A PONTE DE WHEATSTONE
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
é o resistor que se deseja medir.
é o resistor que será ajustado, com foco em buscar o equilíbrio do circuito.
Na condição de equilíbrio, A, assim:
e
(1) e (2)
A diferença de potencial entre a e b é nula, portanto:
de (1)/(2):

## Slide 10: Circuito resultante de uma ponte de Wheatstone:
Transformação Y - ∆
EQUIVALENTES
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Representação do circuito ou :
Representação do circuito ou :

## Slide 11: Condição para equivalência Y - ∆:
Transformação Y - ∆
EQUIVALENTES
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
A obtenção do equivalente consiste em determinar os valores de resistências que asseguram as igualdades acima!

## Slide 12
Transformação Y - ∆
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
EQUIVALENTES

## Slide 13
Exercício Exemplo
Determine a corrente e a potência fornecidas pela fonte de no circuito:
= 0,5 A; = 20 W (fornecida)
Exemplo 3.7:
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 14: CIRCUITOS MEDIDORES DE TENSÃO, DE CORRENTE E DE RESISTÊNCIA; CIRCUITOS EQUIVALENTES ESTRELA-TRIÂNGULO
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 5
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I