## Slide 1: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS TRANSFORMAÇÃO DE FONTES EQUIVALENTES DE THÉVENIN E NORTON
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 8
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I

## Slide 2
Objetivos
Entender e saber utilizar as técnicas de obtenção de circuitos equivalentes de Thévenin.
Entender e saber utilizar as técnicas de obtenção de circuitos equivalentes de Norton.
Entender e saber utilizar a técnica de transformação de fontes para simplificar um circuito elétrico.

## Slide 3
CAPÍTULO 4
Terminologia.
O Método das Tensões de Nó (MTN).
O Método das Correntes de Malha (MCM).
Transformação de fonte.
Equivalentes de Thévenin e Norton.
Máxima transferência de potência.
Teorema da Superposição.
TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

## Slide 4
CONSTRUÇÃO DE EQUIVALENTES
Até esse momento no curso, compreendemos como simplificar circuitos elétricos por meio da aplicação das leis básicas de circuitos, em particular as leis de Kirchhoff:
O QUE VIMOS ATÉ AQUI
Essa forma de associação também nos permitiu reorganizar os circuitos, para simplifica-los:

## Slide 5
DEFINIÇÃO
Uma transformação de fonte permite que uma fonte de tensão em série com um resistor seja substituída por uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor ou vice-versa.
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Transformação de Fontes
Para que os circuitos com transformação de fonte sejam equivalentes, as condições terminais (nos nós a e b) precisam ser as mesmas. Logo, a corrente precisa ser a mesma em ambos os circuitos ao lado.
Assim:

## Slide 6
Determine a potência associada à fonte de tensão de 6 V.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Exemplo 4.8
EXEMPLO
Transformação de Fontes

## Slide 7
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
EXEMPLO
Transformação de Fontes
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Exemplo 4.8

## Slide 8
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
CASOS ESPECIAIS
Transformação de Fontes
Se o circuito possuir resistores em paralelo com fontes de tensão ou resistores em série com fontes de corrente, esses resistores poderão ser desprezados para se obter os equivalentes.
ATENÇÃO
Os resistores e não impactam na construção do equivalente, uma vez que a tensão e a corrente nos terminais a e b independem deles. Todavia, esses resistores impactam nos cálculos da potência total associada ao circuito.

## Slide 9
Determine a tensão e as potências associadas às fontes de tensão e de corrente do circuito.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Exemplo 4.9
EXEMPLO - CASOS ESPECIAIS
Transformação de Fontes

## Slide 10
Equivalentes de Thévenin e Norton
INTRODUÇÃO
Equivalentes de Thévenin e equivalentes de Norton permitem simplificar um circuito constituído de fontes e resistores e substituí-lo por um circuito equivalente que consiste em uma fonte de tensão e um resistor em série (Thévenin), ou em uma fonte de corrente e um resistor em paralelo (Norton).
O que ocorre com a solução de um circuito qualquer, quando precisamos modificar uma parte desse circuito?
Na grande maioria dos casos, estamos interessados em resolver apenas a parte do circuito que será/foi modificada. (e.g., ligar uma carga à uma tomada).

## Slide 11
Equivalente de Thévenin
DEFINIÇÃO
Um circuito equivalente de Thévenin é uma fonte de tensão independente em série com um resistor , que substitui uma interligação de fontes e resistores.
Para que haja equivalência, as condições terminais devem ser satisfeitas, i.e., a tensão e a corrente que existem entre os nós e devem ser iguais no circuito original e no circuito equivalente de Thévenin.
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 12
Equivalente de Norton
DEFINIÇÃO
Um circuito equivalente de Norton é uma fonte de corrente independente em paralelo com um resistor , que substitui uma interligação de fontes e resistores.
Podemos obter o equivalente de Norton a partir de um circuito equivalente de Thévenin por meio de uma simples transformação de fonte.
Observe que a tensão será igual a tensão de circuito aberto nos terminais , e a corrente será a corrente de curto circuito nos terminais .
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 13
Equivalentes de Thévenin e Norton
CÁLCULOS
Para determinar o circuitos equivalente de Thévenin, é necessário definir a tensão de circuito aberto e a resistência .
Passo 1 – Tensão de circuito aberto:
Passo 2 – Corrente de curto circuito:

## Slide 14
Equivalentes de Thévenin e Norton
CÁLCULOS
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
ATENÇÃO
Observe que a corrente é a corrente de curto circuito calculada no caso anterior.

## Slide 15
Equivalentes de Thévenin e Norton
MÉTODO ALTERNATIVO – FONTES INDEPENDENTES
Se o circuito possuir apenas fontes independentes, estas poderão ser eliminadas para se determinar ou .
Para eliminar as fontes, deve-se substituir as fontes de tensão por curto-circuitos e as fontes de corrente por circuitos abertos.
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.

## Slide 16
Equivalentes de Thévenin e Norton
MÉTODO ALTERNATIVO – FONTES DEPENDENTES
Se o circuito possuir fontes dependentes, estas não poderão ser eliminadas para se determinar ou .
Nesse caso, após eliminar as fontes independentes, basta adicionar uma fonte, (de tensão ou de corrente) ao circuito, conectada entre os nós e . A razão entre a tensão e a corrente nos terminais e resultará em ou .
Fonte das imagens: Adaptadas de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
+
-

## Slide 17
Fonte da imagem: Adaptada de J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos Elétricos. 10 ed. Pearson, 2015.
Obtenha o equivalente de Thévenin para o circuito abaixo:
Equivalentes de Thévenin e Norton
MÉTODO ALTERNATIVO – FONTES DEPENDENTES

## Slide 18
Obtenha o equivalente de Thévenin percebido pela resistência de 8 Ω:
Equivalentes de Thévenin e Norton
MÉTODO ALTERNATIVO – FONTES DEPENDENTES

## Slide 19: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS TRANSFORMAÇÃO DE FONTES EQUIVALENTES DE THÉVENIN E NORTON
Prof. Carlos Ermídio F. Caetano
ccaetano@ufmg.br
sala: 2112
Aula 8
ELE064 – Análise de Circuitos Elétricos I